## Sheet1
| *.pdf |  |  |  | ThermistorCal-V1.0 | TherCal.exe |  |  | MTLCalibrationTool.exe |  | ThermistorCal-V1.0 | TempByCal.exe
|  | *.cal |  |  | Steinhart and Hart(1968) |  | Hoge(1988) |  | *.cal |  | Steinhart and Hart(1968) |  | Hoge(1988)
|  | 0.0010947 |  |  | 0.0010672 |  | 0.0010936 |  | 0.0010947 |  | 0.0010672 |  | 0.0010936
|  | 0.00020475 |  |  | 0.00021234 |  | 0.00020504 |  | 0.00020475 |  | 0.00021234 |  | 0.00020504
|  | 6.9812e-07 |  |  |  |  | 6.7116e-07 |  | 6.9812e-07 |  |  |  | 6.7116e-07
|  | 6.8213e-08 |  |  | 8.9571e-08 |  | 6.9033e-08 |  | 6.8213e-08 |  | 8.9571e-08 |  | 6.9033e-08
电阻/Ω | 测量温度/℃ |  |  |  | (1)Temperature/℃ |  | (2)Temperature/℃ |  | Temp[degC] |  | (1)Temperature/℃ |  | (2)Temperature/℃
115882.9 | -1.792 | -1.7919 | -8e-05 | 6.4e-09 | -1.7921 | 1.09e-08 | -1.7919 | 5.7959e-09 | -1.792 | 0 | -1.7921 | 1e-08 | -1.7919 | 6.4e-09
103875.8 | 0.225 | 0.22463 | 0.00037 | 1.369e-07 | 0.22463 | 1.392e-07 | 0.22463 | 1.3594e-07 | 0.225 | 0 | 0.22463 | 1.369e-07 | 0.22463 | 1.369e-07
93345.8 | 2.2185 | 2.2189 | -0.00041 | 1.681e-07 | 2.219 | 2.5871e-07 | 2.2189 | 1.6561e-07 | 2.219 | 2.5e-07 | 2.219 | 2.601e-07 | 2.2189 | 1.681e-07
83990.7 | 4.2135 | 4.2128 | 0.00068 | 4.624e-07 | 4.213 | 2.7154e-07 | 4.2128 | 4.5155e-07 | 4.213 | 2.5e-07 | 4.213 | 2.704e-07 | 4.2128 | 4.489e-07
68217.4 | 8.2105 | 8.2103 | 0.00019 | 3.61e-08 | 8.2104 | 5.2081e-09 | 8.2103 | 3.7332e-08 | 8.21 | 2.5e-07 | 8.2104 | 4.9e-09 | 8.2103 | 3.61e-08
50356.7 | 14.218 | 14.2174 | 0.00055 | 3.025e-07 | 14.2174 | 4.2113e-07 | 14.2174 | 3.1419e-07 | 14.217 | 1e-06 | 14.2173 | 4.225e-07 | 14.2174 | 3.136e-07
35830.2 | 21.21 | 21.2094 | 0.00057 | 3.249e-07 | 21.2092 | 6.6538e-07 | 21.2094 | 3.1572e-07 | 21.21 | 0 | 21.2092 | 6.724e-07 | 21.2094 | 3.136e-07
23582.8 | 30.2 | 30.2 | -2e-05 | 4e-10 | 30.2003 | 1.0418e-07 | 30.2 | 6.1788e-10 | 30.2 | 0 | 30.2003 | 1.024e-07 | 30.2 | 4e-10
35830.2 | 21.209 | 21.2094 | -0.00043 | 1.849e-07 | 21.2092 | 3.3962e-08 | 21.2094 | 1.9194e-07 | 21.21 | 1e-06 | 21.2092 | 3.24e-08 | 21.2094 | 1.936e-07
50358.4 | 14.216 | 14.2168 | -0.00078 | 6.084e-07 | 14.2167 | 4.5061e-07 | 14.2168 | 5.7709e-07 | 14.217 | 1e-06 | 14.2167 | 4.489e-07 | 14.2168 | 5.776e-07
68219.5 | 8.2095 | 8.2097 | -0.0002 | 4e-08 | 8.2098 | 1.084e-07 | 8.2097 | 4.3337e-08 | 8.21 | 2.5e-07 | 8.2098 | 1.089e-07 | 8.2097 | 4.41e-08
83990.7 | 4.213 | 4.2128 | 0.00018 | 3.24e-08 | 4.213 | 4.4487e-10 | 4.2128 | 2.9576e-08 | 4.213 | 0 | 4.213 | 4e-10 | 4.2128 | 2.89e-08
93345.8 | 2.218 | 2.2189 | -0.00091 | 8.281e-07 | 2.219 | 1.0174e-06 | 2.2189 | 8.2256e-07 | 2.219 | 1e-06 | 2.219 | 1.0201e-06 | 2.2189 | 8.281e-07
103875.8 | 0.225 | 0.22463 | 0.00037 | 1.369e-07 | 0.22463 | 1.392e-07 | 0.22463 | 1.3594e-07 | 0.225 | 0 | 0.22463 | 1.369e-07 | 0.22463 | 1.369e-07
115882.9 | -1.792 | -1.7919 | -8e-05 | 6.4e-09 | -1.7921 | 1.09e-08 | -1.7919 | 5.7959e-09 | -1.792 | 0 | -1.7921 | 1e-08 | -1.7919 | 6.4e-09
|  |  |  | 2.1832e-07 |  | 2.4247e-07 |  | 2.1553e-07 |  | 5e-06 |  | 3.6372e-06 |  | 3.2396e-06
标准差 |  |  |  | 0.00046725 |  | 0.00049242 |  | 0.00046426 |  | 0.0022361 |  | 0.0019071 |  | 0.0017999
标定结果来看 |  |  |  | 次之 |  | 最差 |  | 最优
结果来看 | [9 empty] | 最差 |  | 次之 |  | 最优
保留小数点后三位后，结果基本完全一致